## Slide 1
측정일시 | 측정소명 | 수온(℃) | 수소이온농도 | 전기전도도 (μS/cm) | 용존산소 (mg/L) | 탁도(NTU) | 총유기탄소 (mg/L) | 총질소(mg/L) | 총인(mg/L)
2016-05-26 | 평창강 | 21.2 | 8.3 | 214 | 9.7 |  | 2.2 | 2.279 | ND
2016-05-26 | 단양 | 21.3 | 8.3 | 245 | 9 |  | 1.6 | 2.272 | 0.008
2016-05-26 | 충주 | 13.9 | 7.4 | 246 | 10 |  | 1.4 | 2.566 | 0.018
2016-05-26 | 원주 | 20.8 | 7.2 | 185 | 9.3 | 1.8 | 2.4 |  | 
2016-05-26 | 달천 | 22.9 | 7.6 | 232 | 8.5 |  | 2.9 | 2.023 | 0.022
2016-05-26 | 강천 | 21.6 | 7.4 | 225 | 8.5 |  | 2.7 |  | 
2016-05-26 | 여주 | 19.7 | 8 | 257 | 9.2 | 3.5 | 2.8 | 2.235 | 0.052
2016-05-26 | 청미천 | 22.7 | 7.5 | 321 | 7.3 |  | 5.5 | 1.767 | 0.063
2016-05-26 | 능서 | 20.2 | 7.3 | 246 |  | 11.1 | 1.9 | 1.919 | 0.019
2016-05-26 | 흥천 | 21.2 | 7.9 | 285 | 9.3 | 10 | 2.3 | 3.002 | 0.029
2016-05-26 | 양평 | 23.3 | 7.6 | 250 | 5.5 | 5.2 | 2.3 | 1.969 | 0.011
2016-05-26 | 복하천 | 23 | 6.9 | 760 | 2.2 |  | 6.5 | 6.605 | 0.104
2016-05-26 | 경안천 | 21.3 | 7.2 | 305 | 7.2 |  | 3 |  | 
2016-05-26 | 화천 |  |  |  |  |  |  |  | 
2016-05-26 | 서상 | 15.7 | 7.5 | 109 | 9.1 | 1.9 | 1.2 | 1.181 | 
2016-05-26 | 가평 | 17.7 | 7.6 | 108 | 10.3 | 2.5 | 1.7 | 1.796 | 0.004
2016-05-26 | 인제 | 18.5 | 6.9 | 75 | 8.9 | 8.5 | 1.4 | 1.421 | 0.015
2016-05-26 | 의암호 | 17.9 | 8.2 | 113 | 10.9 | 1.6 | 1.8 | 1.922 | 0.013
2016-05-26 | 구리 | 20.4 | 7.4 | 170 | 7.8 | 2.8 | 1.8 |  | 
2016-05-26 | 포천 | 19.9 | 7.2 | 619 | 7.6 | 8.4 |  | 6.874 | 0.07
2016-05-26 | 한탄강 | 18.9 | 7.1 | 235 | 7.3 | 20.4 | 3.4 |  | 
2016-05-26 | 미산 | 21.1 | 6.9 | 218 | 7.3 | 10.4 | 2 | 2.536 | 0.033
2016-05-26 | 신천 | 20.9 | 7.3 | 1223 | 6.9 |  | 7.4 |  | 

## Slide 2
측정일시 | 측정소명 | 수온(℃) | 수소이온농도 | 전기전도도 (μS/cm) | 용존산소 (mg/L) | 탁도(NTU) | 총유기탄소 (mg/L) | 총질소(mg/L) | 총인(mg/L)
2017-02-16 | 평창강 | 2.6 | 8.2 | 270 | 13.8 |  | 1.7 | 4.323 | 0.007
2017-02-16 | 단양 | 3.5 | 8.3 | 314 | 13.4 |  |  | 3.315 | 0.003
2017-02-16 | 충주 | 5.3 | 7.7 | 241 | 12.5 |  | 1.2 | 2.173 | ND
2017-02-16 | 원주 | 2.2 | 7.6 | 281 | 13.7 | 0.2 | 2 |  | 
2017-02-16 | 달천 | 4.2 | 7.9 | 270 | 13.8 |  | 2.1 | 3.487 | 0.006
2017-02-16 | 강천 | 4.9 | 8 | 432 | 13.8 |  | 3.7 |  | 
2017-02-16 | 여주 | 4.5 | 8.3 | 271 | 13.9 | 1.8 | 2.2 |  | 0.01
2017-02-16 | 청미천 | 6.1 | 7.6 | 387 | 12.9 |  | 2.7 | 4.298 | 0.02
2017-02-16 | 능서 | 3.8 | 8.1 | 289 | 13.7 | 2.9 | 1.4 | 2.934 | 0.009
2017-02-16 | 흥천 | 3.3 | 8.2 | 327 | 13.5 | 1.3 | 1.7 | 3.112 | 0.027
2017-02-16 | 양평 | 2.8 | 8.6 |  | 12.2 | 3.7 | 2.3 | 2.924 | 0.022
2017-02-16 | 복하천 |  |  |  |  |  |  |  | 
2017-02-16 | 경안천 |  |  |  |  |  |  |  | 
2017-02-16 | 화천 | 3.8 | 7.2 | 117 | 12.5 | 0.6 |  | 1.483 | ND
2017-02-16 | 서상 |  |  |  |  |  |  |  | 
2017-02-16 | 가평 | 3.2 | 7.2 | 110 | 12.7 | 0.5 | 1.5 | 1.874 | 0.003
2017-02-16 | 인제 | 1.9 | 7.3 | 90 | 12.6 | 0.9 | 0.9 | 2.642 | 0.023
2017-02-16 | 의암호 | 3.7 | 7.2 | 89 | 13.9 | 0.7 | 1.4 | 1.893 | 0.008
2017-02-16 | 구리 |  |  |  |  |  |  |  | 
2017-02-16 | 포천 |  |  |  |  |  |  |  | 
2017-02-16 | 한탄강 |  |  |  |  |  |  |  | 
2017-02-16 | 미산 | 2.7 | 7.8 | 621 | 14.8 | 1.1 | 3.5 | 4.67 | 0.029
2017-02-16 | 신천 | 7.3 | 7.6 | 2502 | 10.8 |  | 8.1 |  | 

## Slide 3
측정일시 | 측정소명 | 수온(℃) | 수소이온농도 | 전기전도도 (μS/cm) | 용존산소 (mg/L) | 탁도(NTU) | 총유기탄소 (mg/L) | 총질소(mg/L) | 총인(mg/L)
2017-05-22 | 충주 | 9.3 | 8.1 | 251 | 11.3 |  | 1.2 | 2.305 | ND
2017-05-22 | 평창강 | 23.8 | 8.2 | 241 | 8.2 |  | 2.4 | 2.71 | 0.012
2017-05-22 | 단양 | 23 | 8.1 | 270 | 8 |  | 1.3 | 1.762 | 0.007
2017-05-22 | 달천 | 24.7 | 8.1 | 238 | 9.1 |  | 3.2 | 1.402 | 0.028
2017-05-22 | 강천 | 23.1 | 7.8 | 397 | 8.6 |  | 4.5 |  | 
2017-05-22 | 원주 | 23.9 | 8.2 |  | 9.8 | 3.5 | 1.8 |  | 
2017-05-22 | 능서 | 21.1 | 7.7 | 245 | 10.2 | 8.9 | 1.5 | 1.732 | 0.017
2017-05-22 | 청미천 |  |  |  |  |  |  |  | 
2017-05-22 | 여주 | 18.8 | 8.2 | 253 | 10.5 | 2 | 2.1 | 2.215 | 0.01
2017-05-22 | 복하천 | 23.7 | 7.1 | 1239 | 6.1 |  | 5 | 7.917 | 0.055
2017-05-22 | 양평 | 23.4 | 8.2 | 251 |  | 7.2 |  |  | 0.018
2017-05-22 | 흥천 | 22.9 | 8.2 | 303 | 11.2 |  | 2.1 | 2.056 | 0.015
2017-05-22 | 화천 | 22.4 | 7.8 | 124 | 8.8 | 1.8 | 1.6 | 1.174 | ND
2017-05-22 | 서상 | 14.8 | 7.3 | 126 | 9.7 | 1.6 | 1.3 | 2.203 | 0.007
2017-05-22 | 경안천 | 24.4 | 8.3 | 503 | 10.4 |  | 3.3 |  | 
2017-05-22 | 인제 | 20.4 | 7.2 | 105 | 7.7 | 10.9 | 1.6 | 1.597 | 0.049
2017-05-22 | 의암호 | 18.6 | 7.5 | 113 | 10.3 | 1.2 | 1.6 | 1.683 | 0.005
2017-05-22 | 가평 | 17.8 | 7.4 | 108 | 10 | 1.2 | 1.5 | 1.654 | 0.004
2017-05-22 | 포천 | 25.6 | 7.3 | 1543 | 8.9 | 4.1 | 7.6 | 4.842 | 0.032
2017-05-22 | 한탄강 | 23.2 | 8.6 | 555 | 9.7 |  | 4.7 |  | 
2017-05-22 | 구리 | 20.7 | 7.9 | 184 | 9.1 | 0.9 | 2.3 |  | 
2017-05-22 | 신천 | 25 | 7.3 | 2403 | 4.9 |  | 6.5 |  | 
2017-05-22 | 미산 | 24.9 | 8.2 | 797 | 7.8 | 4.4 |  | 2.438 | 0.035

## Slide 4
측정일시 | 측정소명 | 수온(℃) | 수소이온농도 | 전기전도도 (μS/cm) | 용존산소 (mg/L) | 탁도(NTU) | 총유기탄소 (mg/L) | 총질소(mg/L) | 총인(mg/L)
2016-08-30 | 평창강 | 21.7 | 8.3 | 263 | 8.8 |  | 1.5 | 3.668 | ND
2016-08-30 | 단양 |  |  |  |  |  |  |  | 
2016-08-30 | 충주 | 18.9 | 7.3 | 213 | 6.6 |  | 1.7 | 2.335 | 0.047
2016-08-30 | 강천 | 22.4 | 7.6 | 305 | 8.5 |  | 1.8 |  | 
2016-08-30 | 원주 | 21.4 | 7.6 | 234 | 9.1 | 0.8 | 1.9 |  | 
2016-08-30 | 달천 | 23.6 | 8.3 | 267 | 9.2 |  | 3.1 | 1.378 | 0.007
2016-08-30 | 능서 | 21.6 | 7.3 | 215 | 8.2 | 7.2 | 1.8 | 3.03 | 
2016-08-30 | 여주 | 21.3 | 7.8 | 230 | 8.2 | 1.5 | 2.7 | 2.834 | 
2016-08-30 | 청미천 | 23.1 | 7.7 | 363 | 7.9 |  | 4.3 | 1.292 | 
2016-08-30 | 복하천 | 23.3 | 7.1 | 816 | 6 |  | 5.3 | 6.098 | 0.12
2016-08-30 | 흥천 | 22.4 | 7.7 | 292 | 8.7 | 4.1 | 2.3 | 2.982 | 0.015
2016-08-30 | 양평 | 23.4 | 6.9 | 226 | 7.5 | 8.8 | 2.4 | 2.281 | 0.02
2016-08-30 | 서상 | 20.6 | 7.2 | 100 | 7.2 | 1.8 | 1.7 | 1.496 | 0.01
2016-08-30 | 경안천 | 23.2 | 8.8 | 321 | 12.8 |  | 2.4 |  | 
2016-08-30 | 화천 | 22 | 7.5 | 111 | 9 | 1.3 | 1.4 | 1.422 | 0.007
2016-08-30 | 의암호 | 23.2 | 7.4 | 119 | 8.3 | 1.9 |  | 1.536 | 0.017
2016-08-30 | 가평 | 24.8 | 7.1 | 112 | 7.1 | 1.6 | 2.1 | 1.588 | ND
2016-08-30 | 인제 | 17.1 | 6.9 | 59 | 9.4 | 13.6 |  |  | 
2016-08-30 | 한탄강 | 21.5 | 7.7 | 269 | 8.2 | 4.1 | 2.9 |  | 
2016-08-30 | 구리 | 25.8 | 7.5 | 212 | 6.5 | 1.5 |  |  | 
2016-08-30 | 포천 |  |  |  |  |  |  |  | 
2016-08-30 | 미산 | 24.4 | 7.8 | 383 | 7.5 | 2.2 | 2.5 | 1.811 | 0.057
2016-08-30 | 신천 | 23.7 | 7.9 | 1682 | 7.8 |  | 6.4 |  |